|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点　　検　　内　　容 | 点　検　方　法 | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| 感　　　知　　　器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 感知障害の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 中　　　継　　　器 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 表示の適否 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 受　信　機（総合操作盤） | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 表示の適否 | 目視 |  |  |
| 警戒区域一覧図の適否 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 主音響装置地区音響装置 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 発　　　信　　　機 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 機能の適否 | 作動確認 |  |  |
| 非常電源、予備電源 | 変形、損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 切替の適否 | 作動確認 |  |  |
| 配　　　　　　　線 | 損傷等の有無 | 目視 |  |  |
| 接続の端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視 |  |  |
| そ　　　の　　　他 |  |  |  |  |

**自動火災報知設備点検表**